ПАМЯТКА

При эксплуатации печного отопления

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать   надзор за ними посторонним лицам;

- оставлять перед топками печей дрова, бумагу и другие сгораемые материалы;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи.

- выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

- немедленно заделывать раствором глины с песком появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины.

- Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.