|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор МУ СКЦ Зейского района __________________ М.Н. Кравец |
|  | «___» _________ 2017 г. |

ИНСТРУКЦИЯ

О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА  ПРИ ПОЖАРЕ

- Общие положения.

- Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре разработана для  Сельского клуба __________________ МУ СКЦ Зейского района в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, противопожарным режимом предприятия.

- Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в помещениях Сельского клуба ____________________.

- Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений Сельского клуба ___________________.

- Практические тренировки по эвакуации работников и посетителей в случае пожара по данной инструкции проводятся не реже двух раз в год.

- Порядок действия при возникновении пожара.

- При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, руководителям отдела культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района.

- Немедленно оповестить работников и посетителей о пожаре с помощью установленной системы оповещения.

- Открыть все эвакуационные выходы из помещений.

- Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

- Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

- Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте:

- Организовать проверку наличия работников своей службы, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

- До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения;

- Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо  сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

- В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

3. Обязанности работников Сельского клуба __________________

при пожаре.

  - При возникновении пожара первоочередной обязанностью является спасение жизни людей.

- При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:

- с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью работникам нельзя оставлять без присмотра посетителей с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, а особенно детей, спрятавшихся под  столами, в шкафах или других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения посетителей и работников в здание, где возник пожар;

- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все окна и двери.

Лицо, ответственное за обеспечение

пожарной безопасности                                                              _________________________